## Лист1
ТГУ-Термотехника
Наш сайт: tgut.ru Почта: ttgu@mail.ru Почта: 215716@mail.ru Телефон: 8 (904) 491-20-12 Телефон: 8 (3452) 215-716 Адрес: г.Тюмень, широтная д.29, к.3 помещение 1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора ПЛАСТИНЧАТОГО РАЗБОРНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ТО)
Сведения о заказчике
Заказчик | Наименование
Адрес
Контактное лицо
| Телефон |  | Факс |  | E-mail
Наименование объекта
Исходные данные
Назначение | ГВС |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Примечание
| Параллельная (односту-пенчатая) | 2-х ступенчатая смешанная |  | 2-х ступенчатая смешанная
|  | моноблок |  | с ТО на каждую ступень
Общая информация
Указать схему присоединения ГВС | ☐ | ☐ |  | ☐ | Х | Х | Х
(обязательно)
Тепловая нагрузка, | [6 empty] | Х
Гкал/ч
Тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч | Х |  |  |  | Х | Х | Заполняется для системы ГВС при 2-х ступенчатой смешанной схеме
Температурный график сетевой воды зимний, °C | Х | [5 empty] | Указать 120/70; 105/70; 95/70 или др.
Температурный график сетевой воды в точке излома (летний), °C |  |  |  |  | Х | Х | Указать 70/40; 65/30; 60/30 или др.
Расход обратной воды от отопления, т/ч | Х |  |  |  | Х | Х | При расчете ГВС по 2-х ступенчатой смешанной схеме при отсутствии данных по нагрузке
Температура обратной воды от отопления, °C | Х |  |  |  | Х | Х | Х
Греющая среда
Наименование рабочей среды | [6 empty] | Указать среду: вода, этиленгликоль 30% или другое
Расход рабочей среды, т/ч | [6 empty] | Заполняется при отсутствии данных по тепловой нагрузке
Температура на входе в ТО, °C | [6 empty] | Х
Температура на выходе из ТО, °C | [6 empty] | Х
Допустимые потери давления в ТО, атм. | [6 empty] | Х
Нагреваемая среда
Наименование рабочей среды | [6 empty] | Указать среду: вода, этиленгликоль 30% или другое
Расход рабочей среды, т/ч | [6 empty] | Заполняется при отсутствии данных по тепловой нагрузке
Температура на входе в ТО, °C | [6 empty] | Х
Температура на выходе из ТО, °C | [6 empty] | Х
Допустимые потери давления в ТО, атм. | [6 empty] | Х
Дополнительные требования
Запас поверхности, % | [6 empty] | Х
Наличие циркуляционного патрубка Т4 (да/нет) |  |  |  |  | Х | Х | Х
Учитывать циркуляцию (да/нет) (для двухступенчатой смешанной схемы ГВС) |  |  |  |  | Х | Х | Х
объем циркуляционной воды |  |  |  |  | Х | Х | Х
температура циркуляционной воды |  |  |  |  | Х | Х | Х
Требования к теплообменнику
Максимальное давление, атм.
Максимальное рабочая температура, °C
Примечание